## Modell driftskostnader
Modell Driftskostnader
NØDVENDIGE TILTAK
Post nr. | Kostnadstype | Kostad pr år | Inntekt pr år | Kilde | Kommentarer
1 | Komm.avg. Vann og avløp | 500 |  | Kommunalteknisk drift v/ Sindre Dahle | Se tilleggspunkt
2 | Komm.avg. Renovasjon
3 | Strøm | 13000 |  | Lien & co + nettsiden kraft i Nord | Antyder 20.000 kw pr år - 21 øre pr. kv + 39,- fastavg pr. mnd + nettleie 35 pr kw øre linjeleie + 1500 fastbeløp pr år.
4 | Renhold | 25000 |  | ISS v/Alise Davidsen | Basert på renhold 3 toalettrom - totalt 15 m2 - frekvens 5 dager i uka - ca 2100 pr. mnd.
5 | Rekvisita - såpe, toalettpapir, tørkepapir | 40000 |  | Troms Salgssentral | Estimat pris og forbruk
6 | Vedlikehold bygg, anlegg og utstyr | 16000 |  | Livssykluskostnader for bygninger - utgitt av RIF Organisasjonen for rådgivere | Lagt til grunn 7% av investeringskostnad på 225.000
7 | Sesonglagring / transport utstyr | 20000 |  | Ikke innhentet - antydning fra PL | avhengig av hvordan transport og lagring løses
8 | Brøyting |  |  | Ikke innhentet - antydning fra PL | avhengig av hvordan arealet løses visuelt
9 | Driftsavtale betalingsløsninger | 2000 |  | Bankterminal.no v/ Hans Kristian Gressdal | Serviceavtale / driftsavtale vil ligge på ca 2000,- pr. mnd.
10 | Inntekter betalingsløsninger strøm |  | 10000 | Ikke innhentet - antydning fra PL | 100 pr døgn, 100 strømleiedøgn i året (2 biler i 50 døgn)
11 | Inntekter betalingsløsninger toalett |  | 20000 | Ikke innhentet - antydning fra PL | Lagt til grunn 1000 besøk pr. år á kr. 20,-
| SUM | 116500 | 30000
| SUM Netto | 86500
EVENTUELLE TILLEGGSOMRÅDER
Post nr. | Løsninger | Kostnad pr år | Inntekt pr år | Kilde | Kommentarer
17 | Sikkerhetsløsninger - Overvåking av området (kamera, sensorer, alarm) osv | 18000 |  | Tilbud fra Gardia | Overvåking av vekter via monitor 2 ganger daglig mellom 08.00 -22-00 kr 1250 pr. mnd + årlig kontroll avanlegget kr. 3400,- pr år
18 | Miljøløsning for avfall |  |  | Ikke vurdert
| SUM | 18000
| SAMLET SUM | 104500

## Driftskostnader toalett
Modell Driftskostnader - kun Toalett
NØDVENDIGE TILTAK
Post nr. | Kostnadstype | Kostad pr år | Inntekt pr år | Kilde | Kommentarer
1 | Komm.avg. Vann og avløp | 500 |  | Kommunalteknisk drift v/ Sindre Dahle
2 | Komm.avg. Renovasjon
3 | Strøm | 13000 |  | Lien & co + nettsiden kraft i Nord | Antyder 20.000 kw pr år - 21 øre pr. kv + 39,- fastavg pr. mnd + nettleie 35 pr kw øre linjeleie + 1500 fastbeløp pr år.
4 | Renhold | 25000 |  | ISS v/Alise Davidsen | Basert på renhold 3 toalettrom - totalt 15 m2 - frekvens 5 dager i uka - ca 2100 pr. mnd.
5 | Rekvisita - såpe, toalettpapir, tørkepapir | 40000 |  | Troms Salgssentral | Estimat pris og forbruk
6 | Vedlikehold bygg, anlegg og utstyr | 16000 |  | Livssykluskostnader for bygninger - utgitt av RIF Organisasjonen for rådgivere | Lagt til grunn 7% av investeringskostnad på 225.000
8 | Brøyting |  |  | Ikke innhentet - antydning fra PL | avhengig av hvordan arealet løses visuelt
9 | Driftsavtale betalingsløsninger | 2000 |  | Bankterminal.no v/ Hans Kristian Gressdal | Serviceavtale / driftsavtale vil ligge på ca 2000,- pr. mnd.
11 | Inntekter betalingsløsninger toalett |  | 20000 | Ikke innhentet - antydning fra PL | Lagt til grunn 1000 besøk pr. år á kr. 20,-
| SUM | 96500 | 20000
| SUM Netto | 76500
EVENTUELLE TILLEGGSOMRÅDER
Post nr. | Løsninger | Kostnad pr år | Inntekt pr år | Kilde | Kommentarer
17 | Sikkerhetsløsninger - Overvåking av området (kamera, sensorer, alarm) osv | 18000 |  | Tilbud fra Gardia | Overvåking av vekter via monitor 2 ganger daglig mellom 08.00 -22-00 kr 1250 pr. mnd + årlig kontroll avanlegget kr. 3400,- pr år
| SUM | 18000
| SAMLET SUM | 94500